Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Краснодарскому краю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

От 25 февраля 2013 г. № 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             г. Геленджик

При плановой проверке МБОУ СОШ № 2 имени Адмирала Ушакова МО город-курорт Геленджик, расположенного по адресу г. Геленджик, ул. Полевая, 2, рассмотрении представленных документов, выявлены нарушения санитарного законодательства, условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а также нарушения прав потребителей:

-      п.п. 5.З., 5.4., 5.6., 10.1., 4.29., 5.10., 6.11., 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические   требования    к   условиям    и    организации    обучения    в общеобразовательных учреждениях»;

-      п.п.11.14., 4.3. гл. 1, 6.4 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

-      п.п. 4.15., 7.7., 7.8., 7.11., 7.29. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования    к    организациям    общественного    питания,    изготовлению    и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

-       п.  1  ст.9 Федерального Закона РФ №2300-1  от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей».

С   целью  устранения   выявленных   нарушений,   предупреждения   возникновения  и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. Предлагаю:

1.     Обеспечить начальные классы партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости для обучающихся 1 ступени. Срок: 25.01.2015 год;

2.     Произвести    цветовую   маркировку   учебной    мебели   соответственно   росту обучающихся 1 ступени. Срок: 25.01.2015 год;

3.     В учебных классах начальной школы привести в соответствие с санитарными требованиями  размеры расстояний между: рядом столов и наружной  продольной стеной; между рядом столов  и внутренней продольной стеной (перегородкой); от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, от задней стены, являющейся наружной. Срок: 25.01.2015 год;

4.      Наполняемость классов в начальной школе привести в соответствие с санитарными требованиями (не более 25 человек). Срок: 25.01.2015 год;

5.      Провести ремонт с частичной заменой полового покрытия    в учебных классах начальной школы. Срок: 25.01.2015 год;

6.      Умывальные раковины в столярной и слесарной мастерских, а также в кабинете обслуживающего труда оборудовать подводкой горячей воды. Срок: 25.01.2015 год;

7.     Устранить     дефекты отделки в процедурном кабинете (ликвидация протечек на потолках, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей на облицовочной стеновой плитке), для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок: 25.01.2015 год;

8.     Оборудовать отдельную систему вытяжной вентиляции в медицинском пункте. Срок: 25.01.2015 год;

9.     Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснастить бытовыми термометрами. Срок: 25.01.2015 год;

10. Поступающие в организацию продовольственное сырье и пищевые продукты должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность. Срок: немедленно и постоянно;

П. В складском помещении, предназначенном для хранения сыпучих продуктов, осветительнбые приборы оборудовать защитной арматурой. Срок: 25.01.2015 год;

12. На вывеске организации указать место нахождения организации (юридический адрес) и режим работы. Срок: 25.01.2015 год.

О выполнении мероприятий по устранению нарушений требований санитарного законодательства, а также нарушения прав потребителей уведомить в срок до 25.01.2015 г. по адресу: г. Геленджик, Мичурина, 16.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ СОШ № 2 имени Адмирала Ушакова МО город-курорт Шапетину Ирину Сергеевну.